## Sheet1
序号 | 产品名称（*包括但不限于以下名称） | 规格型号（*包括但不限于以下规格型号） | 国产/进口 | *用途及技术要求 | 备注
42 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 88ml（全自动血凝仪） | 不限 | 与sysmex5100血凝仪适配 | 配套遴选；检验试剂
43 | D-二聚体质控品 | 低值 10*0.5ml | 不限 | 与D-二聚体试剂配套使用
44 | D-二聚体质控品 | 高值10*0.5ml | 不限 | 与D-二聚体试剂配套使用
45 | 妇科白带涂片多功能染色液 | 10ml*10支 | 国产 | 妇科宫颈细胞学检查时手工染色用，要求5分钟内完成，染色结果细胞形态清晰；规格需求：10-100ml/支 | 病理试剂
46 | 瑞氏染色液 | AR5ml | 国产 | 用于非妇科细胞学染色用，要求染色结果细胞学形态清晰 | 病理试剂
47 | 抗双链DNA抗体检测试剂盒（胶体金标记免疫斑点渗滤法） | 40人份/盒*1 | 国产 | 不限品牌 | 检验试剂
48 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | 12人份/盒 | 不限 | 不限品牌、能满足检测项目要求即可 | 检验试剂
49 | 一次性使用采样拭子 | 支 | 国产 | 不限品牌；用于样本的收集等 | 检验耗材
50 | 一次性使用拭子 | 男性 | 不限 | 用于临床检查采标本，不限品牌 | 检验；妇产科；皮肤
51 | 一次性使用拭子 | 女性 | 不限 | 用于妇科检查采标本，不限品牌 | 检验；妇产科；皮肤
52 | 一次性使用采血针 | 塑柄式（棱型） | 不限 | 用于末梢采血 | 检验耗材
53 | 一次性使用微量采血吸管 | 40UL.80UL | 不限 | 用于末梢采血，规格40UL要求刻度准确 | 检验耗材
54 | 细胞保存液（原名：变应原细胞处理剂） | 不限 | 不限 | 用于做皮肤过敏源快速检测，协助诊断疾病 | 原岳阳阿罗格线下产品已来函停止配送，可参考湘雅更新试剂 30；呼吸科门诊
55 | 腹透管路夹 | SPC4527 | 不限 | 控制腹膜透析管路夹闭开放 | 肾内 用于腹透
56 | 一次性使用血液灌流器 | HA330 | 不限 | 血液灌流用 | 血透室和ICU
57 | 膜式氧合器 | Hilite7000LT | 进口 | 用于ECMO治疗匹配美敦力ECMO设备使用；规格需求：hilite | ICU
58 | 膜式氧合器 | Hilite2400LT | 进口 | 用于ECMO治疗匹配美敦力ECMO设备使用 | ICU
59 | 膜式氧合器 | Hilite800LT | 进口 | 用于ECMO治疗匹配美敦力ECMO设备使用 | ICU
60 | 体外循环管路套包 | CB1Q91R6 | 进口 | 用于ECMO治疗匹配美敦力ECMO设备使用；规格需求：CB1Q91R62021/7/19 | ICU
61 | 动静脉插管 | 96550 | 进口 | 用于ECMO治疗匹配美敦力ECMO设备使用；规格需求：CB96570-01 | ICU
62 | 螺旋型鼻肠管 | CH10-145 | 不限 | 通过鼻腔进入十二指肠或空肠，恢复患者的胃动力，用于肠内营养液的输送,长度145cm | ICU
63 | 复尔凯鼻胃管 | CH6/CH8全系一次性使用营养管 | 国产 | 用于通过鼻饲进行的肠内营养液的输注，适用于通过鼻饲且直接进入十二指肠或空肠的病人,长度130cm | ICU
64 | 一次性使用肠内营养输注器（泵管） | P-A-35162 | 不限 | 用于与鼻饲管或胃管等肠营养管路配合使用，并与营养泵连接，向患者肠胃输送营养物质，适用于各种疾病患者 | ICU
65 | 经皮内窥镜引导下胃造口包 | CH18 | 不限 | 用于通过鼻饲进行的肠内营养液的输注，适用于通过鼻饲且直接进入十二指肠或空肠的病人 | ICU
66 | 复尔凯空肠造口包 | CH9 | 不限 | 用于通过鼻饲进行的肠内营养液的输注，适用于通过鼻饲且直接进入十二指肠或空肠的病人 | ICU
67 | 自膨式静脉支架 | ZVT7-35-80-14-6.0;ZVT7-35-80-14-10.0;…;ZVT7-35-120-16-14.0 | 进口 | 骼静脉压迫综合征及静脉狭窄患者，需要使用 | 普外二；介入中心
68 | Unifuse溶栓导管 | 导管直径:4/5F，长度:45/90/135cm，溶栓段长度 :5/10/15/20/30/40/50cm | 不限 | 用于深静脉血栓活血动脉栓塞患者置管溶栓 | 普外二；介入中心